## Sheet
VOLUMETRIA
Obra: |  | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA COLONIA ESPAÑOLA
Sector: |  | AZUA DE COMPOSTELA
No |  | TRABAJOS A REALIZAR |  | CANT | UD | PU |  |  | SUB-TOTAL |  |  | TOTAL
1.00 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 |  | Limpieza general |  | 960 | M2 |  | 0 |  | 0
1.02 |  | Demolicion muros de verja exterior |  | 30 | M3 |  | 0 |  | 0
1.03 |  | Demolicion de contenes existente en el perimetro. |  | 260 | ML |  | 0 |  | 0
1.04 |  | Demolicion de aceras |  | 320 | M2 |  | 0 |  | 0
1.05 |  | Bote de material inservible, E:1.25 |  | 225.64 | M3 |  | 0 |  | 0
1.06 |  | Letrero de identificacion de obras |  | 1 | UND |  | 0 |  | 0
1.07 |  | Caseta de materiales |  | 1 | PA |  | 0 |  | 0
1.08 |  | Acondicionamiento y nivelacion de terreno para aceras perimetral interior de multi-uso. |  | 500 | M2 |  | 0 |  | 0
1.09 |  | Desmonte de malla ciclonica sobre verja perimetral en todo el perimetro del multi-uso y parqueos. |  | 231.3 | ML |  | 0 |  | 0
0
2.00 |  | SEGURIDAD
2.01 |  | Rotulación y señalización |  | 1 | PA |  | 0 |  | 0
2.02 |  | Vestimenta de seguridad |  | 1 | PA |  | 0 |  | 0
0
3 |  | HORMIGONES
3.01 |  | Acera con hormigón pulido con helicoptero en pasillos de circulacion perimetro de cancha y acesos a baños, Fc= 210 kg/cm2 e=0.10 m |  | 131.92 | M2 |  | 0 |  | 0
3.02 |  | Acera perimetral interior e=0.10, con malla electrosoldada10x10, Violinada y barrida con escobillon, = 210k/cm2 (En area perimetral) |  | 461.84 | M2 |  | 0 |  | 0
3.03 |  | Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.12) = 180 kg/cm2, ind. |  | 260 | ML |  | 0 |  | 0
3.04 |  | Acera perimetral exterior e=0.10, con malla electrosoldada10x10, Violinada y barrida con escobillon, fc = 210k/cm2 (En area perimetral) |  | 320 | M2 |  | 0 |  | 0
0
4.00 |  | ESTRUCTURA METÁLICA
A - PRELIMINARES:
4.01 |  | Desmonte de estructuras metalicas existente con equipos a todo costo. |  | 1 | UND |  | 0 |  | 0
4.02 |  | Traslado de estructura metalica a taller de transportacion inc/ monte y desmonte con grua. |  | 1 | UND |  | 0 |  | 0
4.03 |  | Demolicion de pedestales en hormigon de columnas metalicas existentes |  | 14 | UND |  | 0 |  | 0
0
B - ESTRUCTURA DE SOPORTE :
4.04 |  | W Vigas techo |  | 19767.35 | LB |  | 0 |  | 0
4.05 |  | Columnas Cierres W14*38 |  | 6979.84 | LB |  | 0 |  | 0
4.06 |  | Riostras pipe de 4 pie pie |  | 10290.67 | LB |  | 0 |  | 0
4.07 |  | Vigas Louvers W12X14 |  | 4316.48 | LB |  | 0 |  | 0
4.08 |  | Barras de 1X24 |  | 901 | LB |  | 0 |  | 0
4.09 |  | Conexiones estructura suministro |  | 6338.3 | LB |  | 0 |  | 0
4.10 |  | Pedestales soporte de estructura metalica inc/ anclaje, zapata , etc. |  | 14 | UND |  | 0 |  | 0
4.11 |  | Grout en pedestales. |  | 22 | UND |  | 0 |  | 0
4.12 |  | Replanteo topografico |  | 3 | Visitas |  | 0 |  | 0
0
C - TECHUMBRE:
4.13 |  | Correa Z-6 (1.5) |  | 4902.77 | PL |  | 0 |  | 0
4.14 |  | Conexiones correas |  | 1838.54 |  |  | 0 |  | 0
4.15 |  | Aluzinc natural |  | 5635.37 | PL |  | 0 |  | 0
4.16 |  | Tornillos de techo. |  | 3388.02 |  |  | 0 |  | 0
4.17 |  | Correas en cierres. |  | 1029.07 | PL |  | 0 |  | 0
4.18 |  | Translucidas |  | 14 |  |  | 0 |  | 0
4.19 |  | Aluzinc natural cierres |  | 1734.2 | PL |  | 0 |  | 0
4.20 |  | Angulares de cierres |  | 310 | PL |  | 0 |  | 0
4.21 |  | Louvers |  | 585 | M2 |  | 0 |  | 0
4.22 |  | Cubrefaltas |  | 340 | PL |  | 0 |  | 0
4.23 |  | Flashing |  | 1120 | PL |  | 0 |  | 0
4.24 |  | Esquineros |  | 70 | PL |  | 0 |  | 0
0
D - PINTURA:
4.25 |  | Pintura mantenimiento. |  | 940 | M2 |  | 0 |  | 0
4.26 |  | Transporte de laminados |  | 1 | UND |  | 0 |  | 0
0
5.00 |  | MUROS DE BLOQUE EN CIERRE EXERIOR DE MULTI-USO.
5.01 |  | Bloques de Hormigón de 6 pulg. -SNP+ø3/8 a 0.60 |  | 146.89 | M2 |  | 0 |  | 0
5.02 |  | Pañete exterior e interior |  | 587.55 | M2 |  | 0 |  | 0
5.03 |  | Pintura acrilica superior. |  | 587.55 | M2 |  | 0 |  | 0
0
6.00 |  | GRADAS DE MULTI-USO.
6.01 |  | Demolicion de muros de bloques existente: |  | 10.44 | M3 |  | 0 |  | 0
0
A - GRADAS 1-A
6.02 |  | Ranurado en muro y zapata existente existente para columnas de amares de gradas. |  | 1 | PA |  | 0 |  | 0
6.03 |  | Excavacion de muros y columnas para amares de gradas. |  | 29.25 | M3 |  | 0 |  | 0
6.04 |  | Reposicion de relleno en zapata de columnas y muros. |  | 17.44 | M3 |  | 0 |  | 0
6.05 |  | Bote de materiali inservible. E:1.25 |  | 14.76 | M3 |  | 0 |  | 0
6.06 |  | Zapatata de muro bloques de 8 pulg. |  | 2.7 | M3 |  | 0 |  | 0
6.07 |  | Zapata de columna de 1/2 pulg. a 0.15 AD C2 Z1 |  | 7.29 | M3 |  | 0 |  | 0
6.08 |  | Muros de bloques de 8 pulg. en base de gradas BNP. |  | 9 | M2 |  | 0 |  | 0
6.09 |  | Muros de bloques de 8 pulg. en base de gradas SNP. |  | 18 | M2 |  | 0 |  | 0
6.10 |  | Columnas 4 de 1/2 pulg. est 3/8 pulg. a 0.20 |  | 0.84 | M3 |  | 0 |  | 0
6.11 |  | Vigas de amarre en soportes de gradas 4 de 1/2 pulg. y 4 de 3/8 est 3/8 a 0.20 |  | 0.87 | M3 |  | 0 |  | 0
6.12 |  | Losa asiento tipo viga plana 10 de 1/2 pulg. , 2 de 3/8 y est 3/8 pulg. 0.20 |  | 6.53 | M3 |  | 0 |  | 0
6.13 |  | Respaldo de asiento en última grada en muros de bloques de 6 pulg. |  | 5.8 | M2 |  | 0 |  | 0
6.14 |  | Hormigón simple en área debajo de gradas , fc= 210 kg/cm2 industrial , e= 0.10 m., inc/ terminacion, frotado, semi pulido. |  | 3.26 | M3 |  | 0 |  | 0
6.15 |  | Pañete en base de gradas |  | 38.04 | M2 |  | 0 |  | 0
6.16 |  | Pañete en techo (asientos de gradas) |  | 43.53 | M2 |  | 0 |  | 0
6.17 |  | Mochetas asientos de gradas |  | 58.04 | ML |  | 0 |  | 0
6.18 |  | Cantos asiento de gradas |  | 116.08 | ML |  | 0 |  | 0
6.19 |  | Fraguache |  | 14.31 | M2 |  | 0 |  | 0
6.20 |  | Pintura blanco 00 |  | 81.57 | M2 |  | 0 |  | 0
6.21 |  | Pintura acrilica superior |  | 81.57 | M2 |  | 0 |  | 0
6.22 |  | Escalones en hormigo pulido de acceso a graderias (0.86*0.35*0.18) m |  | 4 | UND |  | 0 |  | 0
6.23 |  | Pasamano en pefil redondo de 2 pulg. galvanizado h=0.83 m inc/ pintura mantenimiento. |  | 6 | ML |  | 0 |  | 0
0
B - GRADAS 1-B
6.24 |  | Ranurado en muro existente para columnas de amares de gradas. |  | 1 | PA |  | 0 |  | 0
6.25 |  | Excavacion de muros y columnas para amares de gradas. |  | 45 | M3 |  | 0 |  | 0
6.26 |  | Reposicion de relleno en zapata de columnas y muros. |  | 26.95 | M3 |  | 0 |  | 0
6.27 |  | Bote de materiali inservible. E:1.25 |  | 22.56 | M3 |  | 0 |  | 0
6.28 |  | Zapata de muros de 6 pulg. |  | 0.95 | M3 |  | 0 |  | 0
6.29 |  | Zapatata de muro bloques de 8 pulg. |  | 4.12 | M3 |  | 0 |  | 0
6.30 |  | Zapata de columna de 1/2 pulg. a 0.15 AD C2 Z1 |  | 8.75 | M3 |  | 0 |  | 0
6.31 |  | Zapata de columna de 1/2 pulg. a 0.15 AD C1 Z1 |  | 2.92 | M3 |  | 0 |  | 0
6.32 |  | Muros de bloques de 8 pulg. en base de gradas BNP. |  | 12.72 | M2 |  | 0 |  | 0
6.33 |  | Muros de bloques de 8 pulg. en base de gradas SNP. |  | 20.1 | M2 |  | 0 |  | 0
6.34 |  | Muros de bloque de 6 pulg. cierre central de gradas BNP |  | 3.6 | M2 |  | 0 |  | 0
6.35 |  | Muros de bloques de 6 pulg. cierre central de gradas SNP |  | 7.2 | M2 |  | 0 |  | 0
6.36 |  | Columnas 4 de 1/2 pulg. est 3/8 pulg. a 0.20 C2 |  | 1.01 | M3 |  | 0 |  | 0
6.37 |  | Columnas 6 de 1/2 pulg. est 3/8 pulg. a 0.20 C1 |  | 0.74 | M3 |  | 0 |  | 0
6.38 |  | Vigas de amarre en soportes de gradas 4 de 1/2 pulg. y 4 de 3/8 est 3/8 a 0.20 |  | 0.82 | M3 |  | 0 |  | 0
6.39 |  | Losa asiento tipo viga plana 10 de 1/2 pulg. , 2 de 3/8 y est 3/8 pulg. 0.20 |  | 5.29 | M3 |  | 0 |  | 0
6.40 |  | Respaldo de asiento en última grada en muros de bloques de 6 pulg. |  | 5.58 | M2 |  | 0 |  | 0
6.41 |  | Hormigón simple en área debajo de gradas , fc= 210 kg/cm2 industrial , e= 0.10 m., inc/ terminacion, frotado, semi pulido. |  | 4.47 | M3 |  | 0 |  | 0
6.42 |  | Pañete en base de gradas |  | 80.71 | M2 |  | 0 |  | 0
6.43 |  | Pañete en techo (asientos de gradas) |  | 35.28 | M2 |  | 0 |  | 0
6.44 |  | Mochetas asientos de gradas |  | 47.94 | ML |  | 0 |  | 0
6.45 |  | Cantos asiento de gradas |  | 95.88 | ML |  | 0 |  | 0
6.46 |  | Fraguache |  | 25.73 | M2 |  | 0 |  | 0
6.47 |  | Pintura blanco 00 |  | 115.99 | M2 |  | 0 |  | 0
6.48 |  | Pintura acrilica superior |  | 115.99 | M2 |  | 0 |  | 0
6.49 |  | Escalones en hormigo pulido de acceso a graderias (0.86*0.35*0.18) m |  | 8 | UND |  | 0 |  | 0
6.50 |  | Pasamano en pefil redondo de 2 pulg. galvanizado h=0.83 m inc/ pintura mantenimiento. |  | 11.81 | ML |  | 0 |  | 0
0
C - GRADAS 1-C
6.51 |  | Ranurado de muro y zapata existente para columnas de amares de gradas. |  | 1 | PA |  | 0 |  | 0
6.52 |  | Excavacion de muros y columnas para amares de gradas. |  | 17.55 | M3 |  | 0 |  | 0
6.53 |  | Reposicion de relleno en zapata de columnas y muros. |  | 10.46 | M3 |  | 0 |  | 0
6.54 |  | Bote de material inservible. E:1.25 |  | 8.86 | M3 |  | 0 |  | 0
6.55 |  | Zapatata de muro bloques de 8 pulg. |  | 1.62 | M3 |  | 0 |  | 0
6.56 |  | Zapata de columna de 1/2 pulg. AD C2 |  | 1.46 | M3 |  | 0 |  | 0
6.57 |  | Zapata de columna de 1/2 pulg. AD C1 |  | 0.48 | M3 |  | 0 |  | 0
6.58 |  | Muros de bloques de 8 pulg. en base de gradas BNP. |  | 5.4 | M2 |  | 0 |  | 0
6.59 |  | Muros de bloques de 8 pulg. en base de gradas SNP. |  | 7.38 | M2 |  | 0 |  | 0
6.60 |  | Columnas 4 de 1/2 pulg. est 3/8 pulg. a 0.20 C2 |  | 0.17 | M3 |  | 0 |  | 0
6.61 |  | Columnas 6 de 1/2 pulg. est 3/8 pulg. a 0.20 C1 |  | 0.74 | M3 |  | 0 |  | 0
6.62 |  | Vigas de amarre en soportes de gradas 4 de 1/2 pulg. y 4 de 3/8 est 3/8 a 0.20 |  | 0.49 | M3 |  | 0 |  | 0
6.63 |  | Losa asiento tipo viga plana 10 de 1/2 pulg. , 2 de 3/8 y est 3/8 pulg. 0.20 |  | 3.38 | M3 |  | 0 |  | 0
6.64 |  | Respaldo de asiento en última grada en muros de bloques de 6 pulg. |  | 3.24 | M2 |  | 0 |  | 0
6.65 |  | Hormigón simple en área debajo de gradas , fc= 210 kg/cm2 industrial , e= 0.10 m., inc/ terminacion, frotado, semi pulido. |  | 2.27 | M3 |  | 0 |  | 0
6.66 |  | Pañete en base de gradas |  | 22.85 | M2 |  | 0 |  | 0
6.67 |  | Pañete en techo (asientos de gradas) |  | 22.5 | M2 |  | 0 |  | 0
6.68 |  | Mochetas asientos de gradas |  | 30 | ML |  | 0 |  | 0
6.69 |  | Cantos asiento de gradas |  | 60 | ML |  | 0 |  | 0
6.70 |  | Fraguache |  | 8.7 | M2 |  | 0 |  | 0
6.71 |  | Pintura blanco 00 |  | 45.35 | M2 |  | 0 |  | 0
6.72 |  | Pintura acrilica superior |  | 45.35 | M2 |  | 0 |  | 0
6.73 |  | Escalones en hormigo pulido de acceso a graderias (0.86*0.35*0.18) m |  | 4 | UND |  | 0 |  | 0
6.74 |  | Pasamano en pefil redondo de 2 pulg. galvanizado h=0.83 m inc/ pintura mantenimiento. |  | 3 | ML |  | 0 |  | 0
0
D - GRADAS 2-A
6.75 |  | Ranurado en muro y zapata existente para columnas de amares de gradas. |  | 1 | PA |  | 0 |  | 0
6.76 |  | Excavacion de muros y columnas para amares de gradas. |  | 4.62 | M3 |  | 0 |  | 0
6.77 |  | Reposicion de relleno en zapata de columnas y muros. |  | 3.74 | M3 |  | 0 |  | 0
6.78 |  | Bote de material inservible. E:1.25 |  | 1.09 | M3 |  | 0 |  | 0
6.79 |  | Zapatata de muro bloques de 8 pulg. |  | 0.81 | M3 |  | 0 |  | 0
6.80 |  | Zapata de columna de 1/2 pulg. AD C2 |  | 0.44 | M3 |  | 0 |  | 0
6.81 |  | Muros de bloques de 8 pulg. en base de gradas BNP. |  | 2.7 | M2 |  | 0 |  | 0
6.82 |  | Muros de bloques de 8 pulg. en base de gradas SNP. |  | 2.7 | M2 |  | 0 |  | 0
6.83 |  | Columnas 4 de 1/2 pulg. est 3/8 pulg. a 0.20 C2 |  | 0.5 | M3 |  | 0 |  | 0
6.84 |  | Vigas de amarre en soportes de gradas 4 de 1/2 pulg. y 4 de 3/8 est 3/8 a 0.20 |  | 0.33 | M3 |  | 0 |  | 0
6.85 |  | Losa asiento tipo viga plana 10 de 1/2 pulg. , 2 de 3/8 y est 3/8 pulg. 0.20 |  | 1.24 | M3 |  | 0 |  | 0
6.86 |  | Respaldo de asiento en última grada en muros de bloques de 6 pulg. |  | 2.2 | M2 |  | 0 |  | 0
6.87 |  | Hormigón simple en área debajo de gradas , fc= 210 kg/cm2 industrial , e= 0.10 m., inc/ terminacion, frotado, semi pulido. |  | 0.6 | M3 |  | 0 |  | 0
6.88 |  | Pañete en base de gradas |  | 5.4 | M2 |  | 0 |  | 0
6.89 |  | Pañete en techo (asientos de gradas) |  | 8.27 | M2 |  | 0 |  | 0
6.90 |  | Mochetas asientos de gradas |  | 11.02 | ML |  | 0 |  | 0
6.91 |  | Cantos asiento de gradas |  | 22.04 | ML |  | 0 |  | 0
6.92 |  | Fraguache |  | 7.51 | M2 |  | 0 |  | 0
6.93 |  | Pintura blanco 00 |  | 13.67 | M2 |  | 0 |  | 0
6.94 |  | Pintura acrilica superior |  | 13.67 | M2 |  | 0 |  | 0
6.95 |  | Escalones en hormigo pulido de acceso a graderias (0.86*0.35*0.18) m |  | 4 | UND |  | 0 |  | 0
6.96 |  | Pasamano en pefil redondo de 2 pulg. galvanizado h=0.83 m inc/ pintura mantenimiento. |  | 1.5 | ML |  | 0 |  | 0
0
E - GRADAS 2-B
6.97 |  | Ranurado en muro y zapata existente para columnas de amares de gradas. |  | 1 |  |  | 0 |  | 0
6.98 |  | Excavacion de muros y columnas para amares de gradas. |  | 4.62 | M3 |  | 0 |  | 0
6.99 |  | Reposicion de relleno en zapata de columnas y muros. |  | 3.74 | M3 |  | 0 |  | 0
6.1 |  | Bote de material inservible. E:1.25 |  | 1.09 | M3 |  | 0 |  | 0
6.10 |  | Zapatata de muro bloques de 8 pulg. |  | 0.81 | M3 |  | 0 |  | 0
6.10 |  | Zapata de columna de 1/2 pulg. AD C2 |  | 0.44 | M3 |  | 0 |  | 0
6.10 |  | Muros de bloques de 8 pulg. en base de gradas BNP. |  | 2.7 | M2 |  | 0 |  | 0
6.10 |  | Muros de bloques de 8 pulg. en base de gradas SNP. |  | 7.02 | M2 |  | 0 |  | 0
6.11 |  | Columnas 4 de 1/2 pulg. est 3/8 pulg. a 0.20 C2 |  | 0.5 | M3 |  | 0 |  | 0
6.11 |  | Vigas de amarre en soportes de gradas 4 de 1/2 pulg. y 4 de 3/8 est 3/8 a 0.20 |  | 0.35 | M3 |  | 0 |  | 0
6.11 |  | Losa asiento tipo viga plana 10 de 1/2 pulg. , 2 de 3/8 y est 3/8 pulg. 0.20 |  | 1.29 | M3 |  | 0 |  | 0
6.11 |  | Respaldo de asiento en última grada en muros de bloques de 6 pulg. |  | 2.3 | M2 |  | 0 |  | 0
6.11 |  | Hormigón simple en área debajo de gradas , fc= 210 kg/cm2 industrial , e= 0.10 m., inc/ terminacion, frotado, semi pulido. |  | 0.8 | M3 |  | 0 |  | 0
6.11 |  | Pañete en base de gradas |  | 11.15 | M2 |  | 0 |  | 0
6.11 |  | Pañete en techo (asientos de gradas) |  | 8.63 | M2 |  | 0 |  | 0
6.11 |  | Mochetas asientos de gradas |  | 11.5 | ML |  | 0 |  | 0
6.11 |  | Cantos asiento de gradas |  | 23 | ML |  | 0 |  | 0
6.11 |  | Fraguache |  | 7.65 | M2 |  | 0 |  | 0
6.12 |  | Pintura blanco 00 |  | 19.78 | M2 |  | 0 |  | 0
6.12 |  | Pintura acrilica superior |  | 19.78 | M2 |  | 0 |  | 0
6.12 |  | Escalones en hormigo pulido de acceso a graderias (0.86*0.35*0.18) m |  | 2 |  |  | 0 |  | 0
F - GRADAS 2-C
6.12 |  | Ranurado en muro existente para columnas de amares de gradas. |  | 1 |  |  | 0 |  | 0
6.12 |  | Excavacion de muros y columnas para amares de gradas. |  | 4.62 | M3 |  | 0 |  | 0
6.12 |  | Reposicion de relleno en zapata de columnas y muros. |  | 3.74 | M3 |  | 0 |  | 0
6.12 |  | Bote de material inservible. E:1.25 |  | 1.09 | M3 |  | 0 |  | 0
6.12 |  | Zapatata de muro bloques de 8 pulg. |  | 0.81 | M3 |  | 0 |  | 0
6.12 |  | Zapata de columna de 1/2 pulg. AD C2 |  | 0.44 | M3 |  | 0 |  | 0
6.13 |  | Muros de bloques de 8 pulg. en base de gradas BNP. |  | 2.7 | M2 |  | 0 |  | 0
6.13 |  | Muros de bloques de 8 pulg. en base de gradas SNP. |  | 7.02 | M2 |  | 0 |  | 0
6.13 |  | Columnas 4 de 1/2 pulg. est 3/8 pulg. a 0.20 C2 |  | 0.5 | M3 |  | 0 |  | 0
6.13 |  | Vigas de amarre en soportes de gradas 4 de 1/2 pulg. y 4 de 3/8 est 3/8 a 0.20 |  | 0.35 | M3 |  | 0 |  | 0
6.13 |  | Losa asiento tipo viga plana 10 de 1/2 pulg. , 2 de 3/8 y est 3/8 pulg. 0.20 |  | 1.29 | M3 |  | 0 |  | 0
6.13 |  | Respaldo de asiento en última grada en muros de bloques de 6 pulg. |  | 2.3 | M2 |  | 0 |  | 0
6.13 |  | Hormigón simple en área debajo de gradas , fc= 210 kg/cm2 industrial , e= 0.10 m., inc/ terminacion, frotado, semi pulido. |  | 0.8 | M3 |  | 0 |  | 0
6.13 |  | Pañete en base de gradas |  | 11.15 | M2 |  | 0 |  | 0
6.13 |  | Pañete en techo (asientos de gradas) |  | 8.63 | M2 |  | 0 |  | 0
6.13 |  | Mochetas asientos de gradas |  | 11.5 | ML |  | 0 |  | 0
6.14 |  | Cantos asiento de gradas |  | 23 | ML |  | 0 |  | 0
6.14 |  | Fraguache |  | 7.65 | M2 |  | 0 |  | 0
6.14 |  | Pintura blanco 00 |  | 19.78 | M2 |  | 0 |  | 0
6.14 |  | Pintura acrilica superior |  | 19.78 | M2 |  | 0 |  | 0
6.14 |  | Escalones en hormigo pulido de acceso a graderias (0.86*0.35*0.18) m |  | 2 |  |  | 0 |  | 0
6.14 |  | Pasamano en pefil redondo de 2 pulg. galvanizado h=0.83 m inc/ pintura mantenimiento. |  | 3 | ML |  | 0 |  | 0
0
G - GRADAS 3-A
6.14 |  | Ranurado en muro existente para columnas de amares de gradas. |  | 1 |  |  | 0 |  | 0
6.14 |  | Excavacion de muros y columnas para amares de gradas. |  | 14.64 | M3 |  | 0 |  | 0
6.14 |  | Reposicion de relleno en zapata de columnas y muros. |  | 7.49 | M3 |  | 0 |  | 0
6.14 |  | Bote de material inservible. E:1.25 |  | 8.94 | M3 |  | 0 |  | 0
6.15 |  | Zapatata de muro bloques de 8 pulg. |  | 3.24 | M3 |  | 0 |  | 0
6.15 |  | Zapata de columna de 1/2 pulg. AD C2 |  | 0.88 | M3 |  | 0 |  | 0
6.15 |  | Muros de bloques de 8 pulg. en base de gradas BNP. |  | 10.8 | M2 |  | 0 |  | 0
6.15 |  | Muros de bloques de 8 pulg. en base de gradas SNP. |  | 17.4 | M2 |  | 0 |  | 0
6.15 |  | Columnas 4 de 1/2 pulg. est 3/8 pulg. a 0.20 C2 |  | 1.01 | M3 |  | 0 |  | 0
6.15 |  | Vigas de amarre en soportes de gradas 4 de 1/2 pulg. y 4 de 3/8 est 3/8 a 0.20 |  | 0.81 | M3 |  | 0 |  | 0
6.15 |  | Losa asiento tipo viga plana 10 de 1/2 pulg. , 2 de 3/8 y est 3/8 pulg. 0.20 |  | 5.2 | M3 |  | 0 |  | 0
6.15 |  | Respaldo de asiento en última grada en muros de bloques de 6 pulg. |  | 5.42 | M2 |  | 0 |  | 0
6.15 |  | Hormigón simple en área debajo de gradas , fc= 210 kg/cm2 industrial , e= 0.10 m., inc/ terminacion, frotado, semi pulido. |  | 2.87 | M3 |  | 0 |  | 0
6.15 |  | Pañete en base de gradas |  | 49.56 | M2 |  | 0 |  | 0
6.16 |  | Pañete en techo (asientos de gradas) |  | 40.68 | M2 |  | 0 |  | 0
6.16 |  | Mochetas asientos de gradas |  | 54.24 | ML |  | 0 |  | 0
6.16 |  | Cantos asiento de gradas |  | 108.48 | ML |  | 0 |  | 0
6.16 |  | Fraguache |  | 16.54 | M2 |  | 0 |  | 0
6.16 |  | Pintura blanco 00 |  | 90.24 | M2 |  | 0 |  | 0
6.16 |  | Pintura acrilica superior |  | 90.24 | M2 |  | 0 |  | 0
6.16 |  | Escalones en hormigo pulido de acceso a graderias (0.86*0.35*0.18) m |  | 6 |  |  | 0 |  | 0
6.16 |  | Pasamano en pefil redondo de 2 pulg. galvanizado h=0.83 m inc/ pintura mantenimiento. |  | 6 | ML |  | 0 |  | 0
0
H - GRADAS 3-B
6.16 |  | Ranurado en muro existente para columnas de amares de gradas. |  | 1 |  |  | 0 |  | 0
6.16 |  | Excavacion de muros y columnas para amares de gradas. |  | 19.52 | M3 |  | 0 |  | 0
6.17 |  | Reposicion de relleno en zapata de columnas y muros. |  | 9.98 | M3 |  | 0 |  | 0
6.17 |  | Bote de material inservible. E:1.25 |  | 11.92 | M3 |  | 0 |  | 0
6.17 |  | Zapatata de muro bloques de 8 pulg. |  | 4.32 | M3 |  | 0 |  | 0
6.17 |  | Zapata de columna de 1/2 pulg. a 0.15 AD C2 |  | 1.18 | M3 |  | 0 |  | 0
6.17 |  | Muros de bloques de 8 pulg. en base de gradas BNP. |  | 14.4 | M2 |  | 0 |  | 0
6.17 |  | Muros de bloques de 8 pulg. en base de gradas SNP. |  | 24 | M2 |  | 0 |  | 0
6.17 |  | Columnas 4 de 1/2 pulg. est 3/8 pulg. a 0.20 C2 |  | 1.34 | M3 |  | 0 |  | 0
6.17 |  | Vigas de amarre en soportes de gradas 4 de 1/2 pulg. y 4 de 3/8 est 3/8 a 0.20 |  | 1.06 | M3 |  | 0 |  | 0
6.17 |  | Losa asiento tipo viga plana 10 de 1/2 pulg. , 2 de 3/8 y est 3/8 pulg. 0.20 |  | 7.74 | M3 |  | 0 |  | 0
6.17 |  | Respaldo de asiento en última grada en muros de bloques de 6 pulg. |  | 7.04 | M2 |  | 0 |  | 0
6.18 |  | Hormigón simple en área debajo de gradas , fc= 210 kg/cm2 industrial , e= 0.10 m., inc/ terminacion, frotado, semi pulido. |  | 5.16 | M3 |  | 0 |  | 0
6.18 |  | Pañete en base de gradas |  | 49.61 | M2 |  | 0 |  | 0
6.18 |  | Pañete en techo (asientos de gradas) |  | 52.83 | M2 |  | 0 |  | 0
6.18 |  | Mochetas asientos de gradas |  | 70.44 | ML |  | 0 |  | 0
6.18 |  | Cantos asiento de gradas |  | 140.88 | ML |  | 0 |  | 0
6.18 |  | Fraguache |  | 21.77 | M2 |  | 0 |  | 0
6.18 |  | Pintura blanco 00 |  | 102.44 | M2 |  | 0 |  | 0
6.18 |  | Pintura acrilica superior |  | 102.44 | M2 |  | 0 |  | 0
6.18 |  | Escalones en hormigo pulido de acceso a graderias (0.86*0.35*0.18) m |  | 12 |  |  | 0 |  | 0
6.18 |  | Pasamano en pefil redondo de 2 pulg. galvanizado h=0.83 m inc/ pintura mantenimiento. |  | 6 | ML |  | 0 |  | 0
0
I - GRADAS 3-C
6.19 |  | Ranurado en muro existente para columnas de amares de gradas. |  | 1 |  |  | 0 |  | 0
6.19 |  | Excavacion de muros y zapata para columnas para amares de gradas. |  | 12.2 | M3 |  | 0 |  | 0
6.19 |  | Reposicion de relleno en zapata de columnas y muros. |  | 6.24 | M3 |  | 0 |  | 0
6.19 |  | Bote de material inservible. E:1.25 |  | 7.45 | M3 |  | 0 |  | 0
6.19 |  | Zapatata de muro bloques de 8 pulg. |  | 2.7 | M3 |  | 0 |  | 0
6.19 |  | Zapata de columna de 1/2 pulg. a 0.15 AD C2 |  | 0.74 | M3 |  | 0 |  | 0
6.19 |  | Muros de bloques de 8 pulg. en base de gradas BNP. |  | 9 | M2 |  | 0 |  | 0
6.19 |  | Muros de bloques de 8 pulg. en base de gradas SNP. |  | 15 | M2 |  | 0 |  | 0
6.19 |  | Columnas 4 de 1/2 pulg. est 3/8 pulg. a 0.20 C2 |  | 0.84 | M3 |  | 0 |  | 0
6.19 |  | Vigas de amarre en soportes de gradas 4 de 1/2 pulg. y 4 de 3/8 est 3/8 a 0.20 |  | 0.64 | M3 |  | 0 |  | 0
6.20 |  | Losa asiento tipo viga plana 10 de 1/2 pulg. , 2 de 3/8 y est 3/8 pulg. 0.20 |  | 4.78 | M3 |  | 0 |  | 0
6.20 |  | Respaldo de asiento en última grada en muros de bloques de 6 pulg. |  | 4.25 | M2 |  | 0 |  | 0
6.20 |  | Hormigón simple en área debajo de gradas , fc= 210 kg/cm2 industrial , e= 0.10 m., inc/ terminacion, frotado, semi pulido. |  | 2.16 | M3 |  | 0 |  | 0
6.20 |  | Pañete en base de gradas |  | 40.62 | M2 |  | 0 |  | 0
6.20 |  | Pañete en techo (asientos de gradas) |  | 31.86 | M2 |  | 0 |  | 0
6.20 |  | Mochetas asientos de gradas |  | 42.48 | ML |  | 0 |  | 0
6.20 |  | Cantos asiento de gradas |  | 84.96 | ML |  | 0 |  | 0
6.20 |  | Fraguache |  | 13.37 | M2 |  | 0 |  | 0
6.20 |  | Pintura blanco 00 |  | 72.48 | M2 |  | 0 |  | 0
6.20 |  | Pintura acrilica superior |  | 72.48 | M2 |  | 0 |  | 0
6.21 |  | Escalones en hormigo pulido de acceso a graderias (0.86*0.35*0.18) m |  | 4 |  |  | 0 |  | 0
6.21 |  | Pasamano en pefil redondo de 2 pulg. galvanizado h=0.83 m inc/ pintura mantenimiento. |  | 6 | ML |  | 0 |  | 0
0
J - GRADAS 4-A
6.21 |  | Ranurado en muro y zapata existente para columnas de amares de gradas. |  | 1 |  |  | 0 |  | 0
6.21 |  | Excavacion de muros y columnas para amares de gradas. |  | 11.94 | M3 |  | 0 |  | 0
6.21 |  | Reposicion de relleno en zapata de columnas y muros. |  | 5.89 | M3 |  | 0 |  | 0
6.21 |  | Bote de material inservible. E:1.25 |  | 7.56 | M3 |  | 0 |  | 0
6.21 |  | Zapatata de muro bloques de 8 pulg. |  | 2.43 | M3 |  | 0 |  | 0
6.21 |  | Zapata de columna de 1/2 pulg. a 0.15 AD C2 |  | 0.88 | M3 |  | 0 |  | 0
6.21 |  | Muros de bloques de 8 pulg. en base de gradas BNP. |  | 8.1 | M2 |  | 0 |  | 0
6.21 |  | Muros de bloques de 8 pulg. en base de gradas SNP. |  | 14.4 | M2 |  | 0 |  | 0
6.22 |  | Columnas 4 de 1/2 pulg. est 3/8 pulg. a 0.20 C2 |  | 1.01 | M3 |  | 0 |  | 0
6.22 |  | Vigas de amarre en soportes de gradas 4 de 1/2 pulg. y 4 de 3/8 est 3/8 a 0.20 |  | 0.77 | M3 |  | 0 |  | 0
6.22 |  | Losa asiento tipo viga plana 10 de 1/2 pulg. , 2 de 3/8 y est 3/8 pulg. 0.20 |  | 4.35 | M3 |  | 0 |  | 0
6.22 |  | Respaldo de asiento en última grada en muros de bloques de 6 pulg. |  | 5.15 | M2 |  | 0 |  | 0
6.22 |  | Hormigón simple en área debajo de gradas , fc= 210 kg/cm2 industrial , e= 0.10 m., inc/ terminacion, frotado, semi pulido. |  | 2.8 | M3 |  | 0 |  | 0
6.22 |  | Pañete en base de gradas |  | 45.02 | M2 |  | 0 |  | 0
6.22 |  | Pañete en techo (asientos de gradas) |  | 28.98 | M2 |  | 0 |  | 0
6.22 |  | Mochetas asientos de gradas |  | 51.52 | ML |  | 0 |  | 0
6.22 |  | Cantos asiento de gradas |  | 103.04 | ML |  | 0 |  | 0
6.22 |  | Fraguache |  | 16.13 | M2 |  | 0 |  | 0
6.23 |  | Pintura blanco 00 |  | 74 | M2 |  | 0 |  | 0
6.23 |  | Pintura acrilica superior |  | 74 | M2 |  | 0 |  | 0
6.23 |  | Escalones en hormigo pulido de acceso a graderias (0.86*0.35*0.18) m |  | 12 |  |  | 0 |  | 0
6.23 |  | Pasamano en pefil redondo de 2 pulg. galvanizado h=0.83 m inc/ pintura mantenimiento. |  | 8.67 | ML |  | 0 |  | 0
0
7.00 |  | Area de juego
7.01 |  | Suministro y Colocación de Set de 500und de butacas con espaldar (incluye: colocación en grada, estructura de montaje, tornillería y mano de obra) |  | 1 | UND |  | 0 |  | 0
7.02 |  | Hormigón con malla electrosoldad 10x10, fc= 210.00 kg /cm2 industrial. en área de cancha de juego (base para el tabloncillo), e=0.10 m |  | 56.12 | M3 |  | 0 |  | 0
7.03 |  | Tabloncillo plástico (89 dolares por M2) |  | 561.24 | M2 |  | 0 |  | 0
0
8.00 |  | MODULOS DE BAÑOS,OFICINAS, CAFETERIA, CUARTOS ELECTRICOS. (NIVEL 1)
8.10 |  | PRELIMINARES:
8.11 |  | Ranurado en muro existente para columnas de amares de gradas. |  | 1 |  |  | 0 |  | 0
8.12 |  | Excavacion zapata de columnas C1 y C2. |  | 36.45 | M3 |  | 0 |  | 0
8.13 |  | Reposicion de relleno en zapata de columnas |  | 23.33 | M3 |  | 0 |  | 0
8.14 |  | Bote de material inservible. E:1.25 |  | 16.4 | M3 |  | 0 |  | 0
8.15 |  | Suministro de relleno Caliche regado, Nivelado y compactado C/maquito |  | 50.1 | M3 |  | 0 |  | 0
0
8.20 |  | HORMIGONES
8.21 |  | Zapata de columna de 1/2 pulg. a 0.15 AD C1 |  | 8.75 | M3 |  | 0 |  | 0
8.22 |  | Zapata de columna de 1/2 pulg. a 0.15 AD C2 |  | 4.37 | M3 |  | 0 |  | 0
8.23 |  | Columnas, 6 de 1/2 pulg. est 3/8 pulg. a 0.20 C1 |  | 2.2 | M3 |  | 0 |  | 0
8.24 |  | Columnas, 4 de 1/2 pulg. est 3/8 pulg. a 0.20 C2 |  | 0.5 | M3 |  | 0 |  | 0
8.25 |  | Dinteles (0.20 m x 0.15 m). |  | 1.22 | M3 |  | 0 |  | 0
8.26 |  | Viga de amarre modulos de baños, cafeteria, almacenes y cuarto electrico (0.20X0.25) |  | 2.04 | M3 |  | 0 |  | 0
8.27 |  | Viga de amarre modulos de baños, cafeteria, almacenes y cuarto electrico (0.20X0.30) |  | 2.59 | M3 |  | 0 |  | 0
8.28 |  | Losa de entrepiso fc=210 kg/cm2 , e=0.15 m |  | 25.05 | M3 |  | 0 |  | 0
8.29 |  | Suministro y colocacion de losa de piso e=0.08 (con malla electrosoldada D 2.7 x , 2.7 x 150 x 150) |  | 126.76 | M2 |  | 0 |  | 0
0
8.30 |  | TERMINACIONES DE SUPERFICIES.
8.31 |  | Pañete Maestreado en Muros Exteriores |  | 179.4 | M2 |  | 0 |  | 0
8.32 |  | Pañete Maestreado en Muros Interiores |  | 470.72 | M2 |  | 0 |  | 0
8.33 |  | Cantos |  | 497.6 | ML |  | 0 |  | 0
8.34 |  | Mochetas |  | 85.6 | ML |  | 0 |  | 0
8.35 |  | Pañete Maestreado en Techo |  | 126.76 | M2 |  | 0 |  | 0
8.36 |  | Fraguache |  | 776.88 | M2 |  | 0 |  | 0
0
8.40 |  | TERMINACIONES DE PISOS Y REVESTIMIENTO.
8.41 |  | Pisos en porcelanato baños, vestidores, cuarto de equipos |  | 126.76 | M2 |  | 0 |  | 0
8.42 |  | Zocalos en porcelanato en areas generales de 0.10 m |  | 165.2 | ML |  | 0 |  | 0
8.43 |  | Revestimiento en baños y vestidores |  | 212.8 | M2 |  | 0 |  | 0
8.44 |  | Pisos de cemento pulido en caseta de planta eléctrica y cuarto de bomba |  | 8.08 | M2 |  | 0 |  | 0
0
8.50 |  | PINTURA (Primer nivel)
8.51 |  | Pintura interior/exterior (2 manos) |  | 650.12 | M2 |  | 0 |  | 0
8.52 |  | Pintura en techo |  | 126.76 | M2 |  | 0 |  | 0
0
8.60 |  | PORTAJES Y VENTANAS
8.61 |  | Puerta en área de baños |  | 6 | UND |  | 0 |  | 0
8.62 |  | Puerta en cuarto eléctrico exterior |  | 1 | UND |  | 0 |  | 0
8.63 |  | Puerta en cuarto eléctrico Interior |  | 1 | UND |  | 0 |  | 0
8.64 |  | Puerta en cuarto de suministro |  | 1 | UND |  | 0 |  | 0
8.65 |  | Ventanas proyectadas en baños |  | 118.77 | P2 |  | 0 |  | 0
0
9.00 |  | ESCALERA HACIA EL SEGUNDO NIVEL.
9.01 |  | Excavaciones en zapatas de rampas |  | 1 | M3 |  | 0 |  | 0
9.02 |  | Zapata de rampas |  | 0.43 | M3 |  | 0 |  | 0
9.03 |  | Hormigón en rampas |  | 1.44 | M3 |  | 0 |  | 0
9.04 |  | Concreto visto de escalones, huellas y contra huellas |  | 2.94 | M3 |  | 0 |  | 0
9.05 |  | Tubos de hierro 1 3/4 pulg. para pasamanos en ambos lados de las rampas |  | 150.64 | PL |  | 0 |  | 0
0
10.00 |  | MODULO DE BAÑOS, CAFETERIA, TERREZA NIVEL2
10.10 |  | PRELIMINARES
10.11 |  | Replanteo |  | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
10.20 |  | MUROS DE BLOQUES:
10.21 |  | Muros de bloques de 6 pulg. |  | 148.8 | M2 |  | 0 |  | 0
0
10.30 |  | HORMIGONES
10.31 |  | Columnas, 6 de 1/2 pulg. est 3/8 pulg. a 0.20 C1 |  | 2.89 | M3 |  | 0 |  | 0
10.32 |  | Columnas, 4 de 1/2 pulg. est 3/8 pulg. a 0.20 C2 |  | 0.84 | M3 |  | 0 |  | 0
10.33 |  | Dinteles (0.20 m x 0.15 m). |  | 0.6 | M3 |  | 0 |  | 0
10.34 |  | Viga de amarre modulos de baños, cafeteria, almacenes y cuarto electrico (0.20X0.25) |  | 3.5 | M3 |  | 0 |  | 0
10.35 |  | Viga de amarre modulos de baños, cafeteria, almacenes y cuarto electrico (0.20X0.30) |  | 2.39 | M3 |  | 0 |  | 0
0
10.40 |  | TERMINACIONES DE SUPERFICIES.
10.41 |  | Pañete Maestreado en Muros Exteriores |  | 171.1 | M2 |  | 0 |  | 0
10.42 |  | Pañete Maestreado en Muros Interiores |  | 109.86 | M2 |  | 0 |  | 0
10.43 |  | Cantos |  | 237.2 | ML |  | 0 |  | 0
10.44 |  | Mochetas |  | 67.5 | ML |  | 0 |  | 0
10.45 |  | Fraguache |  | 64.64 | M2 |  | 0 |  | 0
0
10.50 |  | TERMINACIONES DE PISOS Y REVESTIMIENTO.
10.51 |  | Pisos en porcelanato baños, vestidores, cuarto de equipos |  | 150.6 | M2 |  | 0 |  | 0
10.52 |  | Zocalos en porcelanato en areas generales de 0.10 m |  | 64.26 | ML |  | 0 |  | 0
10.53 |  | Revestimiento en baños y vestidores |  | 72.58 | M2 |  | 0 |  | 0
0
10.60 |  | PINTURA (Primer nivel)
10.61 |  | Pintura acrilica superior interior/exterior (2 manos) |  | 280.96 | M2 |  | 0 |  | 0
0
10.70 |  | PORTAJES Y VENTANAS
10.71 |  | Puerta en área de baños |  | 2 | UND |  | 0 |  | 0
10.72 |  | Puerta en almacen. |  | 1 | UND |  | 0 |  | 0
10.73 |  | Puerta en cafeteria. |  | 1 | UND |  | 0 |  | 0
10.74 |  | Ventanas proyectadas en baños y terrazas de cafeterias. |  | 131.68 | P2 |  | 0 |  | 0
0
11.00 |  | INSTALACIONES SANITARIAS
11.01 |  | Desagües en baños, vestidores, y cafetería |  | 16 | UND |  | 0 |  | 0
11.02 |  | Inodoros en baños |  | 4 | UND |  | 0 |  | 0
11.03 |  | Lavamanos en baños |  | 8 | UND |  | 0 |  | 0
11.04 |  | Urinales en baños |  | 4 | UND |  | 0 |  | 0
11.05 |  | Duchas en baños |  | 10 | UND |  | 0 |  | 0
11.06 |  | Fluxómetros de urinales |  | 4 | UND |  | 0 |  | 0
11.07 |  | Registro de inspección |  | 8 | UND |  | 0 |  | 0
11.08 |  | Filtrante |  | 1 | PA |  | 0 |  | 0
11.09 |  | Trampa de Grasa |  | 1 | UND |  | 0 |  | 0
11.10 |  | Fregaderos dobles |  | 2 | UND |  | 0 |  | 0
11.11 |  | Mezcladoras de fregaderos |  | 1 | UND |  | 0 |  | 0
11.12 |  | Topes de granito en mesetas de fregadero en cafeteria |  | 3.6 | M2 |  | 0 |  | 0
11.13 |  | Sistema de bomba de agua (bomba, tanque, piezas y otros) |  | 1 | UND |  | 0 |  | 0
11.14 |  | Tuberías y piezas de PVC (inc/ arratre exterior) |  | 1 | PA |  | 0 |  | 0
11.15 |  | Tuberías y Piezas de Polipropileno |  | 1 | PA |  | 0 |  | 0
11.16 |  | Tuberías y Piezas de H.G. |  | 3 | PA |  | 0 |  | 0
11.17 |  | Accesorios en baños (jaboneras, papelera de inodoros, porta servilletas y otros) |  | 4 | PA |  | 0 |  | 0
11.18 |  | Espejos |  | 4 | UND |  | 0 |  | 0
11.19 |  | Divisiones de inodoros (incluye puertas) |  | 10 | UND |  | 0 |  | 0
11.20 |  | Divisiones separadores de urinales |  | 6 | UND |  | 0 |  | 0
11.21 |  | Mesetas de lavamanos |  | 7.2 | ML |  | 0 |  | 0
11.22 |  | Topes de granito en mesetas de lavamanos baños |  | 7.56 | M2 |  | 0 |  | 0
11.23 |  | Banco de cemento para jugadores |  | 14 | UND |  | 0 |  | 0
11.24 |  | Tapa de cisterna ( Tapa de alto transito FERAY) |  | 1 | UND |  | 0 |  | 0
11.25 |  | Resane de cisterna y aplicación de impermeabilizante. |  | 1 | UND |  | 0 |  | 0
11.26 |  | Losa de camara septica existente. |  | 0.61 | M3 |  | 0 |  | 0
11.24 |  | Mano de obra de plomero |  | 1 | PA |  | 0 |  | 0
0
12.00 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES
12.10 |  | EQUIPOS DE POTENCIA
12.11 |  | Transformador PADMOUN 15KV. Radial 1 ø 120/208 V Frente Muerto 1 |  | 1 | UND |  | 0 |  | 0
12.12 |  | Alimentador desde punto de Interconexión TR-1 Compuesto por 1 UR |  | 250 | PA |  | 0 |  | 0
12.13 |  | Alimentador desde Transformador a Panel Eléctrico |  | 20 | PA |  | 0 |  | 0
12.14 |  | Sistema de tierra |  | 1 | PA |  | 0 |  | 0
12.15 |  | Panel de distribución 30 ctos. G.E 150A, 3F, 120/208V Nema 1 |  | 1 | UND |  | 0 |  | 0
0
13.00 |  | SALIDAS COMUNES
13.01 |  | Salida de luz de techo pared en ø1/2 pulg. , cond. No. 10 EMT |  | 38 | UND |  | 0 |  | 0
13.02 |  | Luminarias de techo en áreas de servicio (baños, suminsitro, cafetería interior) |  | 24 | UND |  | 0 |  | 0
13.03 |  | Luminaria en área de juego |  | 14 | UND |  | 0 |  | 0
13.04 |  | Salida de interruptor sencillo S1 pared en ø1/2 pulg. PVC y EMT |  | 4 | UND |  | 0 |  | 0
13.05 |  | Salida de interruptor doble SII pared en ø1/2 pulg. PVC y EMT |  | 10 | UND |  | 0 |  | 0
13.06 |  | Salida de interruptor triple pared en ø1/2 pulg. PVC y EMT |  | 5 | UND |  | 0 |  | 0
13.07 |  | Salida de tomacorriente 120V WP pared en ø1/2 pulg. PVC |  | 32 | UND |  | 0 |  | 0
13.08 |  | Salida de tomacorriente 220V WP pared en ø1/2 pulg. PVC |  | 4 | UND |  | 0 |  | 0
13.09 |  | Sistema de control iluminación interior y exterior |  | 1 | UND |  | 0 |  | 0
14.10 |  | Salida de equipo de bombeo |  | 1 | UND |  | 0 |  | 0
14.11 |  | Salida de abanico en cafeteria |  | 6 | UND |  | 0 |  | 0
14.12 |  | Panel de distribución 4 ctos. G.E 12A, 1F, 120/208V, (caseta de bombeo de agua, friezer cafetería) |  | 2 | UND |  | 0 |  | 0
14.13 |  | Suministro y colocacion de reflectores de 100 w, empostrado en muros exteriores de todo el perimetro de multi-uso. |  | 4 | UND |  | 0 |  | 0
14.14 |  | Mano de obra eléctrica |  | 1 | PA |  | 0 |  | 0
0
15.00 |  | Pasamanos
15.01 |  | Pasamanos en hierro galvanizado |  | 150 | ML |  | 0 |  | 0
0
16.00 |  | GARITA DE RECEPCION AL PUBLICO
PRELIMINARES
16.01 |  | Replanteo |  | 1 | PA |  | 0 |  | 0
0
MOVIMIENTO DE TIERRA
16.02 |  | Demolicion Garita Existente |  | 20.5 | M3 |  | 0 |  | 0
16.03 |  | Excavacion |  | 6.48 | M3 |  | 0 |  | 0
16.04 |  | Relleno de reposicion |  | 9.1 | M3 |  | 0 |  | 0
16.05 |  | Relleno compactado |  | 6.9 | M3 |  | 0 |  | 0
16.06 |  | Bote de materiales |  | 11.83 | M3 |  | 0 |  | 0
0
HORMIGON ARMADO
16.07 |  | Zapatas de muros |  | 3.24 | M3 |  | 0 |  | 0
16.08 |  | Zapata de columnas (1.30 x 1.30) mts |  | 5.41 | M3 |  | 0 |  | 0
16.09 |  | Columnas Cl (0.30 x 0.30 ) mts |  | 1.37 | M3 |  | 0 |  | 0
16.10 |  | Viga de amarre ANP (0.15x0.20) mts |  | 0.9 | M3 |  | 0 |  | 0
16.11 |  | Viga V1 (0.30x0.40) mts |  | 0.48 | M3 |  | 0 |  | 0
16.12 |  | Viga de amarre superior VA (0.15x0.20) mts |  | 0.9 | M3 |  | 0 |  | 0
16.13 |  | Dintel (0.15x0.20) mts |  | 0.13 | M3 |  | 0 |  | 0
16.14 |  | Losas de techo e = 0.12 mts |  | 6.83 | M3 |  | 0 |  | 0
0
MUROS DE MAMPOSTERIA
16.15 |  | Suministro y colocacion de muros de bloques de 6 pulg. con 03/8 pulg. a 0.40 BNP. |  | 14.4 | M2 |  | 0 |  | 0
16.16 |  | Suministro y colocacion de muros de bloques de 6 pulg. con 03/8 pulg. a 0.80 S.N.P. |  | 62.4 | M2 |  | 0 |  | 0
0
ELECTRICIDAD
16.17 |  | Luces Cenitales |  | 8 | UND |  | 0 |  | 0
16.18 |  | Tomacorrientes |  | 6 | UND |  | 0 |  | 0
16.19 |  | Interruptor Simple |  | 4 | UND |  | 0 |  | 0
16.20 |  | Arrastre electrico |  | 1 | PA |  | 0 |  | 0
0
INSTALACIONES SANITARIAS
16.21 |  | Suministro y Colocacion de Inodoro |  | 1 | UND |  | 0 |  | 0
16.22 |  | Suministro y Colocacion de Lavamanos |  | 1 | UND |  | 0 |  | 0
16.23 |  | Arrastre y Piezas de Plomeria |  | 1 | UND |  | 0 |  | 0
0
TERMINACION DE SUPERFICIES
16.24 |  | Fraguache |  | 153.6 | M2 |  | 0 |  | 0
16.25 |  | Suministro y colocacion de Pañete liso en superficies de hormigon |  | 153.6 | M2 |  | 0 |  | 0
16.26 |  | Suministro y colocacion de cantos |  | 56 | ML |  | 0 |  | 0
16.27 |  | Suministro y colocacion de Mocheta |  | 9 | ML |  | 0 |  | 0
0
PINTURA
16.28 |  | Pintura base |  | 153.6 | M2 |  | 0 |  | 0
16.29 |  | Pintura Interior y exterior |  | 153.6 | M2 |  | 0 |  | 0
0
TERMINACION DE PISOS
16.3 |  | Suministro y colocacion de losa de piso e=0.08 (con malla electrosoldada D 2.7 x , 2.7 x 150 x 150) |  | 45.5 | M2 |  | 0 |  | 0
16.31 |  | Suministro y Colocacion de Porcelanato comercial. |  | 45.5 | M2 |  | 0 |  | 0
0
REVESTIMIENTOS
16.32 |  | Suministro y colocacion de revestimiento de ceramica blanca (0.20x0.30 mts.) en bano (H=1.70 mts) |  | 10.2 | M2 |  | 0 |  | 0
0
MICELANEOS
16.33 |  | Suministro y Colocacion de Puertas Polimetalicas |  | 3 | UND |  | 0 |  | 0
16.34 |  | Pergolado Frotal en perfiles METALICOS |  | 1 | PA |  | 0 |  | 0
16.35 |  | Tope en granito natural |  | 3.6 | M2 |  | 0 |  | 0
0
17.00 |  | VERJA PERIMETRAL EXTERIOR
17.01 |  | Verja frontal (Pasamanos de hierro galvinizado) |  | 159.81 | ML |  | 0 |  | 0
17.02 |  | Excavacion de zapata muros de 6 pulg. |  | 57.53 | M3 |  | 0 |  | 0
17.03 |  | Zapata de muros de 6 pulg. |  | 17.98 | M3 |  | 0 |  | 0
17.04 |  | Zapata de columna de 1/2 pulg. a 0.15 AD C2 |  | 11.76 | M3 |  | 0 |  | 0
17.05 |  | Columnas, 4 de 1/2 pulg. est 3/8 pulg. a 0.20 C2 |  | 3.2 | M3 |  | 0 |  | 0
17.06 |  | Viga de amarre superior VA (0.15x0.20) mts |  | 5.99 | M3 |  | 0 |  | 0
17.07 |  | Reposicion de relleno |  | 26.37 | M3 |  | 0 |  | 0
17.08 |  | Bote de material sobrante E=1.25 |  | 38.95 | M3 |  | 0 |  | 0
17.09 |  | Suministro y colocacion de muros de bloques de 6 pulg. con 03/8 pulg. a 0.40 BNP. |  | 95.89 | M2 |  | 0 |  | 0
17.10 |  | Suministro y colocacion de muros de bloques de 6 pulg. con 03/8 pulg. a 0.80 S.N.P. |  | 127.85 | M2 |  | 0 |  | 0
17.11 |  | Fraguache |  | 255.7 | M2 |  | 0 |  | 0
17.12 |  | Suministro y colocacion de Pañete liso en superficies de hormigon |  | 255.7 | M2 |  | 0 |  | 0
17.13 |  | Suministro y colocacion de cantos |  | 319.62 | ML |  | 0 |  | 0
17.14 |  | Suministro y colocacion de Mocheta |  | 159.81 | ML |  | 0 |  | 0
17.15 |  | Pintura base |  | 255.7 | M2 |  | 0 |  | 0
17.16 |  | Pintura Interior y exterior |  | 255.7 | M2 |  | 0 |  | 0
17.17 |  | Puerta en perfiles de 2 pulg. de 6.00m y 2.20 m de altura, corredera entrada principal multi-uso. |  | 1 |  |  | 0 |  | 0
17.18 |  | Puerta de entrada peatonal abatible de 3mx 2.20 en perfieles de 2 pulg. |  | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
18 |  | EQUIPOS
18.01 |  | Planta eléctrica |  | 1 | PA |  | 0 |  | 0
18.02 |  | Inversor |  | 1 | PA |  | 0 |  | 0
18.03 |  | Sistema de Audio (bocinas) |  | 1 | UND |  | 0 |  | 0
18.04 |  | Sistema de data desde área de prensa hacia bocinas |  | 1 | PA |  | 0 |  | 0
18.05 |  | Suministro y colocacion de ventiladores HVLS de techo , (1700 us), ind. |  | 2 |  |  | 0 |  | 0
18.06 |  | Suministro y colocacion de ventiladores industriales ( 6 ud en cafeteria) |  | 6 |  |  | 0 |  | 0
0
19.00 |  | MISCELÁNEOS
19.01 |  | Mobiliarios (sillas, mesas, mesetas, estanterías y otros) |  | 1 | PA |  | 0 |  | 0
19.02 |  | Limpieza continua |  | 3 | MES |  | 0 |  | 0
19.03 |  | Limpieza final |  | 1 | PA |  | 0 |  | 0
0
ESTACIONAMIENTO CANCHA DEPORTIVA (MULTI-USO LA COLONIA)
20.00 |  | PRELIMINARES
20.01 |  | Limpieza de Terreno |  | 1000 | M2 |  | 0 |  | 0
20.02 |  | Trazo Nivel y Replanteo |  | 1000 | M2 |  | 0 |  | 0
20.03 |  | Demolicion de muro de bloques de 6 pulg. |  | 100 | M2 |  | 0 |  | 0
20.04 |  | Bote producto de la demolición |  | 38 | M3 |  | 0 |  | 0
20.05 |  | Tala y destronque de arboles adultos (incluye: BOTE) |  | 3 | UNDS |  | 0 |  | 0
20.06 |  | Desmonte y traslado de juegos infantiles a transportacion ,parqueo del ayuntamiento, Plaza Enriquillos y Plaza los parceleros etc. |  | 14 | UND |  | 0 |  | 0
20.07 |  | Desmonte de caseta y traslado a transportacion. |  | 1 |  |  | 0 |  | 0
20.08 |  | Demolicion de estrucgturas soportes en H.A. en area de juegos infantiles |  | 14 | UNDS |  | 0 |  | 0
0
21 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
21.01 |  | Excavación de zapata muro cierre perimetral |  | 18 | M3 |  | 0 |  | 0
21.02 |  | Relleno de reposición |  | 24 | M3 |  | 0 |  | 0
21.03 |  | Excavación de Zapata de columnas (0.80x0.8m) |  | 8.9 | M3 |  | 0 |  | 0
21.04 |  | REGADO, NIVELADO Y COMPACTADO RELLENO DE MATERIAL CLASIFICADO E=0.30m,Aplicando un 30% de Compactación |  | 354.9 | M3 |  | 0 |  | 0
0
22 |  | ACTIVIDADES - OBRAS COMPLEMENTARIAS
22.01 |  | Base pernada para anclaje 30x30 cm, H.A. 4 a 3/8 pulg. , Est. 3/8 pulg. a 0.20m, Incluye: (Excavación, Zapata, Encofrado, Hormigón, Pernos, Placa Base, Herrería en general, Terminacion) |  | 13 | UND |  | 0 |  | 0
22.02 |  | Suministro e instalación de Postes cuadrados en perfiles 4x4 pulg. mas brazo para Lampara, Incluye:(Tubo cuadrado 4x4 pulg. metálico, Tubo circular d = 2 1/2 pulg. , Plataforma para anclaje 25x25cm, pintura, materiales eléctricos, M.O. Eléctrica, Herrería e instalación) |  | 13 | UND |  | 0 |  | 0
22.03 |  | Bloques de 6 pulg. , bastones 3/8 a 0.80m en jardineras |  | 45.6 | M2 |  | 0 |  | 0
22.04 |  | Muro en Bloques de 8 pulg. , bastones 3/8 a 0.20m en lateral, con todas las camaras llenas |  | 120 | M2 |  | 0 |  | 0
0
23 |  | HORMIGONES
23.01 |  | Zapata de muros de 6 pulg. (0.45x0.20 - 3/8 pulg. , est. 3/8 a 0.30m), Hormigón fc=210kg/cm, C/Ligadora |  | 4.08 | M3 |  | 0 |  | 0
23.02 |  | Zapata de muros de 8 pulg. (0.45x0.20 - 4 a 3/8 pulg. , est. 3/8 a 0.25m), Hormigón fc=210kg/cm, C/Ligadora |  | 9 | M3 |  | 0 |  | 0
23.03 |  | Zapata de Columna (0.8x0.8x0.30), Hormigón fc=210kg/cm, C/Ligadora |  | 3.27 | M3 |  | 0 |  | 0
23.04 |  | Pavimento Rígido H.A. E=0.15m Malla Electrosoldada D2.3mm 10X10cm Terminación Frotado con Helicóptero - Hormigón fc=210kg/cm2 |  | 910 | M2 |  | 0 |  | 0
23.05 |  | Viga de Amarre 20x20 4 f 3/8 pulg. - 3/8 pulg. a 0.20m 1:2:4 C/LIGADORA |  | 2 | M3 |  | 0 |  | 0
23.06 |  | Columnas de Amarre 20x20 4 f3/8 pulg. - 3/8 pulg. a 0.20m Tapa Y Tapa 1:2:4 CON LIGADORA |  | 1.7 | M3 |  | 0 |  | 0
0
24 |  | TERMINACION DE SUPERFICIES
24.01 |  | Pañete pulido en jardinera y muros laterales |  | 173.2 | M2 |  | 0 |  | 0
24.02 |  | Fraguache |  | 173.2 | M2 |  | 0 |  | 0
24.03 |  | Cantos |  | 181.6 | ML |  | 0 |  | 0
24.04 |  | Mochetas |  | 90.8 | ML |  | 0 |  | 0
0
25 |  | PINTURA
25.01 |  | Pintura y delimitación de parqueos vehiculos |  | 20 | UND |  | 0 |  | 0
25.02 |  | Pintura base en muros |  | 190 | M2 |  | 0 |  | 0
25.03 |  | Pintura Exterior en muros |  | 190 | M2 |  | 0 |  | 0
25.04 |  | Pintura Amarillo Trafico en contén de entrada |  | 22 | ML |  | 0 |  | 0
25.05 |  | Pintura y delimitación de parqueos Motores |  | 17 | UNDS |  | 0 |  | 0
25.06 |  | Pintura de parqueo de incapacitados/embarazadas |  | 2 | UND |  | 0 |  | 0
0
26 |  | ELECTRICIDAD
26.01 |  | Suministro e instalacion de Lamparas LED 250W, |  | 13 | UNDS |  | 0 |  | 0
26.02 |  | Arrastre eléctrico, Incluye: Materiales eléctricos (26 Tubos 3/4 pulg. , 8 Curvas 3/4 pulg. , Cemento PVC, 6 Registros eléctricos, alambre no 12 thnn americano ) |  | 1 | PA |  | 0 |  | 0
26.03 |  | Mano obra electrica |  | 13 |  |  | 0 |  | 0
0
27 |  | MICELANEOS
27.01 |  | Suministro e Instalación de paragomas en parqueos |  | 38 | UND |  | 0 |  | 0
27.02 |  | Señales Informativas (Embarazadas y Minusválidos) |  | 2 | UND |  | 0 |  | 0
27.03 |  | Rejillas de Drenaje Feray de alto transito |  | 11 | UNDS |  | 0 |  | 0
27.04 |  | Paisajismo (arboles en jardineras) |  | 1 | PA |  | 0 |  | 0
27.05 |  | Verja frontal (Pasamanos de hierro galvinizado) |  | 122.87 | ML |  | 0 |  | 0
27.06 |  | Puertas en perfiles de 2 pulg. de 6.00 m y altura 2.20 m (Entrada y Salidas) |  | 2 |  |  | 0 |  | 0
0
28 |  | FINAL
28.01 |  | Limpieza continua y Final con camión de agua |  | 1 | PA |  | 0 |  | 0
0
GASTOS DIRECTOS | [11 empty] | 0
GASTOS INDIRECTOS
|  |  |  | Dirección Técnica | [6 empty] | 10 | 0
|  |  |  | Gastos Administrativos | [6 empty] | 3 | 0
|  |  |  | Seguros , polizas y Fianzas | [6 empty] | 3 | 0
|  |  |  | Pensiones y Jubilaciones Ley -6/86 | [6 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Transporte de materiales y equipos | [6 empty] | 3 | 0
|  |  |  | Codia | [6 empty] | 0.1 | 0
|  |  |  | Itbis sobre dirección técnica | [6 empty] | 18 | 0
0
|  |  | TOTAL GENERAL | [6 empty] | 0
ING. ANEUDY REINOSO
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE AZUA
Una gestión cercana a la gente…!